第二批国家级一流本科课程申报书

（虚拟仿真实验教学课程）

课程名称：冲击电流发生器虚拟仿真实验

专业类代码：0806

负责人：张彼德

联系电话：15828096015

申报学校：西华大学

填表日期：2021年5月17日

推荐单位：

中华人民共和国教育部制

二○二一年五月

填报说明

1.专业类代码指《普通高等学校本科专业目录（2020）》中的专业类代码（四位数字）。

2.文中○为单选；□可多选。

3.团队主要成员一般为近5年内讲授该课程教师。

4.文本中的中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。

5.具有防伪标识的申报书及申报材料由推荐单位打印留存备查，国家级评审以网络提交的电子版为准。

6.涉密课程或不能公开个人信息的涉密人员不得参与申报。

1.基本情况

| 实验名称 | 冲击电流发生器虚拟仿真实验 | 是否曾被推荐 | ○是否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验所属课程(可填多个) | 高电压与绝缘技术，高电压试验技术 |  |  |
| 性质 | ○独立实验课 课程实验 |  |  |
| 实验对应专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |
| 实验类型 | ○基础练习型 综合设计型 ○研究探索型 ○其他 |  |  |
| 虚拟仿真必要性 | 高危或极端环境 高成本、高消耗 不可逆操作 □大型综合训练 |  |  |
| 实验语言 | 中文 ○中文+外文字幕（语种） ○外文（语种） |  |  |
| 实验已开设期次 | 共2次： 1．2020年、125人 2. 2021年、135人 |  |  |
| 有效链接网址 | http://vr.xhu.edu.cn/virexp/s/webgl/ChongJiDinLiu/index.html |  |  |

2.教学服务团队情况

| 2-1 团队主要成员（含负责人，总人数限5人以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 出生年月 |  | 单位 |  | 职务 | 职称 | 手机号码 |  | 电子邮箱 |  | 承担任务 |
| 1 | 张彼德 | 1975年1月 |  | 西华大学 |  | 系主任 | 教授 | 15828096015 |  | 43357942@qq.com |  | 总体设计 (在线教学 服务人员) |
| 2 | 王棣生 | 1993年3月 |  | 西华大学 |  |  | 讲师 | 18884392316 |  | 472179636@qq.com |  | 软件设计调试 |
| 3 | 王刚 | 1986年4月 |  | 西华大学 |  |  | 讲师 | 15828567890 |  | 1582856789@163.com |  | 软件设计调试 |
| 4 | 王冰川 | 1989 年1月 |  | 西华 大学 |  |  | 讲师 | 18380490 106 |  | bingchua nw@foxma il.com |  | 软件调试 |
| 5 | 任晓 | 1976年9月 |  | 西华 大学 |  |  | 实验师 | 15982162409 |  | 15982162409@163.com |  | 试验开展 |
| 2-2 团队其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 单位 |  |  |  | 职务 |  | 职称 | 承担任务 |
| 1 | 陶永红 |  | 1976年2月 |  | 西华大学 |  |  |  |  |  | 讲师 | 理论支持 |
| 2 | 张涛 |  | 1975年12月 |  | 西华大学 |  |  |  |  |  | 讲师 | 试验支持 |
| 3 | 李伟 |  | 1978年7月 |  | 西华大学 |  |  |  |  |  | 讲师 | 试验支持 |
| 4 | 王鸿稷 |  | 1988年4月 |  | 北京润尼尔网络科技有限公司 |  |  |  | 项目总监 |  | 工程师 | 技术支持 |
| 5 | 王浩宇 |  | 1993年4月 |  | 北京润尼尔网络科技有限公司 |  |  |  | 部门经理 |  | 工程师 | 产品经理 |
| 团队总人数：10人 其中高校人员数量：8人 企业人员数量：2人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 团队主要成员教学情况（限500字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （近5年来承担该实验教学任务情况，以及负责人开展教学研究、学术研究、获 得教学奖励的情况） （1）近5年来承担该实验教学任务情况 张彼德：承担高电压技术理论课程教学，试验课程。 王棣生：承担高电压技术理论课程教学。 王刚：承担高电压技术理论课程教学。 任晓：承担高电压技术试验课程。 （2）负责人开展教学研究、学术研究、获得教学奖励的情况 1）教学研究情况 项目名称; 项目来源; 起止时间. 国家级一流专业-电气工程及其自动化; 教育部; 2018. “电气工程与自动化”本科专业综合改革试点; 教育部; 2013. “电气工程与自动化”卓越工程师教育培养计划; 省教育厅; 2012. 电力系统全景虚拟仿真实验教学中心; 省教育厅; 2014. 供配电实践教学基地建设; 教育部; 2019. 2）学术研究情况 1.教育部春晖计划项目，基于图像特征提取的绝缘子污秽等级识别研究，在研，主持 2.四川省科技厅应用基础研究项目，基于油中溶解气体分解能量的电力变压器故障严重程度评估，在研，主持 3.太阳能技术集成及应用推广四川省高校重点实验室项目，光伏并网逆变器故障诊断方法研究，在研，主持 4.四川省电力电子节能技术与装备重点实验室项目，电力电子装置故障诊断方法研究，在研，主持 5.四川省教育厅项目，含微网的配电网可靠性分析，已结题，主持 6.四川省教育厅项目，基于人工免疫的电力变压器绝缘故障诊断研究，已结题，主持； 7.四川省信号与信息处理重点实验室项目，电力变压器振动故障诊断关键技术研究，已结题，主持 8.带电作业测量数据分析，企业委托项目，在研，主持 3）教学奖励情况 1、地方高校电气工程类本科专业人才培养模式及教学内容改革的研究与实践，四川省高等教育教学一等奖 2、面向地方社会需求，深化专业综合改革，培养电气专业创新型工程人才，四川省高等教育教学一等奖 3、构建地方高校电气信息类专业面向工程的创新实践教学体系，四川省高等教育教学二等奖 4、西华大学优秀教师 |

注：必要的技术支持人员可作为团队主要成员；“承担任务”中除填写任务分工内容外，请说明属于在线教学服务人员还是技术支持人员。

3.实验描述

3-1实验简介（实验的必要性及实用性，教学设计的合理性，实验系统的先进性） 本实验适用于高电压与绝缘技术学科教学及实践，使学生通过沉浸式体验和交互操作，掌握冲击电流发生器、避雷器阀片冲击电流试验相关知识。突破了传统实验教学方式，避免了高电压、大电流环境下开展实验教学所带来的安全性问题。实验包括基础学习测试、冲击电流发生器设计，避雷器阀片冲击电流试验，实验报告等4个环节，总计12个步骤。首先，介绍冲击电流发生器基础理论；随后，引导学生自行设计冲击电流波形；进一步，结合三维立体虚拟场景，引导学生开展避雷器阀片冲击电流试验；最终形成实验报告。 （1）实验的必要性及实用性 1）必要性 第一，有效解决试验设备、场地、平台问题。冲击电流发生器相关设备成本较高，为保持安全净距，所需试验场地较大。受限于实验室条件，多数学校无法提供冲击电流实验教学平台。通过该虚拟仿真，可弥补实践教学方面的不足。 第二，确保实验安全，提供学生自主试验平台。冲击电流发生器涉及高电压、大电流，对操作规范有较高要求，一般无法给予学生自主试验机会。通过该虚拟仿真，能在提供所有学生自主试验学习机会的同时，保障安全。 第三，可完成实际试验条件下难以实现的操作。为保障高电压试验安全，真实试验过程不能随意对设备连接线进行拆接，同时，难以支持多组电路元件的更换。本项目虚拟仿真试验中，能有效解决此难题，使学生更直观了解冲击电流发生器结构，理解冲击电流波形的设计。 2）实用性 实验系统构建的虚拟仿真实验环境，全方位实现了冲击电流波形设计、冲击电流发生器试验平台搭建、避雷器阀片冲击电流试验过程三维再现。综合理论学习及教学实践，将冲击电流试验以图形和应用场景直观呈现，极具可观性和吸引力。项目解决了实装实验难以组织实施，也无法承受大批量的学生同时实验的难题。有效地拓展了实验内容的深度和广度，凸显了虚拟仿真实验的优势。 在引导学生完成基本测试的前提下，设置了冲击电流波形设计模块，要求学生自主冲击电流波形参数，并通过虚拟仿真自带仿真系统，验证设计波形；通过引导视频，指引学生完成试验部分；由系统自带评分系统，结合多指标得出试验报告，使学生自学自测。有效培养提升了学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维。 依托虚拟仿真实验教学项目，切实拓展了以自主探究为主要形式的实验教学方法，通过让学生自主冲击电流波形参数，沉浸式观看学习冲击电流场景，让学生能够直观看到实验效果，同时结合软件的自动评分系统，指示学生正误，能有效调动学生参与实验教学的积极性和主动性，激发了学生的学习兴趣和潜能，推进了探究式教学方法的普遍运用。 （2）教学设计的合理性 本实验参考常见冲击电流试验，及避雷器阀片冲击电流试验规程，设计符合试验规程要求的冲击电流波形，以供项目波形设计及试验设计需要；参考真实冲击电流发生器三维建模，确保了冲击电流发生器虚拟仿真平台的真实性及可操作性；参考实际冲击电流试验流程设计试验，确保理论教学及实践相互结合。 （3）实验系统的先进性 本实验综合运用高电压技术、高电压试验技术等学科的研究成果。设置基础测试，使学生对试验有初步了解；内置波形设计资料学习及波形设计模块，能使学生将知识实地转化；在360度全景拍摄的基础上创建了以冲击电流试验平台为参照的虚拟场景，运用三维建模、动画等技术手段，高度仿真了冲击电流试验场地、过程中的试验现象，使实验场景和实验对象更直观形象；通过键盘和鼠标使实验者双手在虚拟场景中操作，让学生如同亲临实境，感受互动。我校拥有该软件的自主知识产权。

3-2实验教学目标（实验后应该达到的知识、能力水平） 西华大学电气与电子信息学院《高电压技术》是电气工程与自动化专业的主干课程之一。课程要求学生掌握包括冲击电流发生器原理、冲击电流波形设计、冲击电流发生器平台搭建、避雷器阀片冲击电流试验等内容。通过本实验要达到教学目标如下： 1、熟悉冲击电流发生器的基本原理、接线、结构特点以及使用操作方法； 2、了解影响冲击电流波形的因素，掌握设计冲击电流波形的方法； 3、掌握使用冲击电流发生器的避雷器阀片冲击电流试验； 4、掌握测量冲击电流及避雷器阀片残压的方法； 5、培养知识应用能力、综合实践能力、思维判断与分析能力、跨学科思维能力、对新技术的学习能力；培养团队意识、创新精神、科学严谨的工作态度。 上述实验教学目标的达成有助于学生毕业后快速适应高电压试验、试验平台设计等工作。为毕业生成长为高层次应用型“新工科”人才奠定了重要的基础。 为达成以上实验教学目标的达成，本实验主要设置4个模块实验内容： 模块一：基础知识学习测试。使学生进一步掌握冲击电流发生器、冲击电流试验等基本知识，验证学生预习效果。 模块二：冲击电流波形设计。首先提供相关资料学习，随后由学生在冲击电流波形设计模块自行设计冲击电流波形。使学生掌握冲击电流波形设计，培养学生设计能力及动手能力。 模块三：冲击电流发生器试验平台连线。使学生掌握冲击电流发生器试验平台的搭建方法、连接方法。使其更直观地掌握冲击电流发生器结构，培养学生设计能力。 模块四：避雷器阀片冲击电流试验。按步骤在三维模型中进行冲击电流虚拟仿真试验，培养学生试验安全意识，及自主设计、进行试验能力。

3-3实验课时 （1）实验所属课程课时：40学时 （2）该实验所占课时： 2学时

3-4实验原理 （1）实验原理(限1000字以内) 本实验的实验原理和知识点覆盖了《高电压技术》、《高电压试验技术》等多门本科生课程。 1、冲击电流发生器及波形 1）冲击电流发生器 用于模拟设备在大气过电压及操作过电压下流过的冲击大电流，研究冲击大电流流过时所伴随而来的热和力的破坏作用和承受能力。 2）冲击电流波形 指数波（模拟雷电流） 图1 指数波波形 方波（模拟操作冲击电流） 图2 方波波形 2、冲击电流的产生 1）冲击电流发生器基本结构 图3 冲击电流发生器结构 2）冲击电流发生器基本原理 工作时，高压直流装置以整流电压形式向电容器组充电（并联充电），至所需电压后，由触发脉冲触发球隙击穿，使电容器组经放电回路电感、电阻及试品放电（并联放电）。因此，冲击电流发生器实际为RLC放电回路。 如需较高的电压，而单台电容器的额定电压不能满足要求时，可考虑把电容器分为几组，放电时几组电容器串联放电。 3、避雷器阀片（非线性电阻）冲击电流试验 1）避雷器相关概念 残压：避雷器动作后雷电流流过阀片，在阀片上形成的压降（峰值电压）。应保证残压低于被保护设备冲击绝缘水平的20%~25% 金属氧化物避雷器阀片：氧化锌阀片。氧化锌阀片在系统运行电压下，电阻很大，通过电流很小，阻性分量仅为10~15uA左右，不用串联间隙来隔离工频运行电压；当电压升高时，电阻变得很小，通过大电流时，残压很低，使设备得到保护。而过电压消失之后，电阻又恢复原状。 2）避雷器标称放电电流 根据避雷器标称放电电流需求，冲击电流发生器需设计的冲击电流峰值为：1 kA~20 kA 图4 避雷器标称放电电流 3）避雷器试验冲击电流波形 根据国标GB11032《交流系统用金属氧化物避雷器》，氧化锌电阻片残压测量，需施加1/20μs、8/20μs两种标准冲击电流波形；同时标准要求，氧化锌电阻片应经受两次波形4/10μs冲击电流，电阻片不应损坏。 1/20us：实测波前时间为0.9us~1.1us，波尾半峰值时间不应大于20us 4/10us：实测波前时间3.6us~4.4us，波尾半峰值时间9us~11us 8/20us：实测波前时间7.2us~8.8us，波尾半峰值时间18us~22us 知识点：共 10 个 - 冲击电流发生器的基本原理 - 冲击电流发生器的接线 - 冲击电流发生器的结构特点 - 冲击电流发生器的使用操作方法。 - 影响冲击电流波形的因素 - 冲击电流波形的设计方法。 - 避雷器阀片冲击电流试验波形 - 冲击电流下避雷器阀片特性 - 测量冲击电流方法 - 测量避雷器阀片残压的方法 （2）核心要素仿真设计（对系统或对象的仿真模型体现的客观结构、功能及其运动规律的实验场景进行如实描述，限500字以内） 本实验的核心要素包括：冲击电流波形设计，冲击电流发生器试验平台搭建，避雷器阀片冲击电流试验仿真 1）冲击电流波形设计 该要素主要为：经资料学习后，基于波形参数表法，在冲击电流波形设计模块，通过设计冲击电流发生器参数，设计冲击电流波形。由模块自行得出仿真波形及仿真波形参数。 图5 冲击电流波形设计 2）冲击电流发生器试验平台搭建 该要素主要为：在直观了解冲击电流发生器相关试验设备后，进行试验设备连线。分别在示意图上进行冲击电流回路结构、控制线、测量线、电源线的连线。 图6 冲击电流回路结构连线 图7 控制线、测量线、电源线连线 3）避雷器阀片冲击电流试验仿真 该要素主要为： 在三维场景中完成试验开始操作：包括取下接地棒；启动控制台及控制箱电源；启动控制软件；解除安全锁等步骤 图8 三维场景 在操作台软件界面进行操作仿真，包括①冲击电流波形选择、峰值选择；②球隙距离自动调节；③接地；④触发警铃；⑤充电；⑥触发等操作步骤。最后由罗氏线圈、分压器分别测量冲击电流波形、残压波形，显示于操作界面。 图9 操作台软件界面 结束试验操作仿真：包括挂接地棒；开启安全锁；关闭软件系统，关闭操作台总电源等步骤。.

3-5实验教学过程与实验方法 (1)实验教学过程 本实验共2学时，实验教学过程是以问题引导和驱动下的探究式教学模式为基础设计的。具体过程如下： 课程理论教学后，将实验指导书发给学生，同时学生自行分组。 实验课前，学生通过教材、慕课、实验指导书等资源自主学习相关理论，针对实验内容进行自主学习和准备； 课上，老师引导学生先进行研讨交流，形成一定的共识或争议；然后以虚拟仿真为依托，引导学生根据自己的认识进行实验操作；接下来，在老师的引导下，根据所学理论进行分析和探究；最终，得出实验结果，撰写实验报告。老师在期间只起到引导、释疑和推动作用。 （1）课前自主学习(0.5h) 理论课程讲述冲击电流发生器基本知识后，学生在实验前通过教材、慕课、微课等资源进一步学习掌握冲击电流发生器试验相关知识。本虚拟仿真实验项目提供实验指导书，包含实验目的、基本原理、实验方法、操作步骤、注意事项等。学生在进行实验前先进行自主学习。 （2）课上研讨交流（0.5h） 基于学生课前自主学习，老师在试验前，提出理论与技术问题，结合实验设计，引导学生进行研究交流，比较各自的理解，形成共识或者确定产生的争议点。 （3）实验操作(1h) 按确定的实验方法和步骤，进行线上虚拟仿真实验。为充分调动学生自主性，系统设计为无约束的开放式操作，测试结果及其定量评价结果。 如实验设计合理，操作得当，能够得出较为正确的结果，对此老师可以设置一定的与应用有关的约束条件，引导学生思考更加深入的问题。 （4）提交实验报告(0.5h) 当学生认为已经完全理解掌握了相关知识，并完成了相关实验内容后，可根据系统生成报告，进一步撰写自己的实验报告，由指导老师评分。 （2）实验方法 本项目由学生自主设计、实验、操作。 1）完成冲击电流发生器基础理论学习，完成基础测试； 2）基于波形设计学习资料中的“查参数表”法，在设计模块中，自主设计冲击电流发生器元件参数，得出设计的冲击电流波形； 图10 “查参数表”相关资料 3）选择预设的冲击电流试验波形，经“并联充电、并联放电”方法，完成避雷器阀片冲击电流试验； 4）得出实验结论，提交实验报告。 图11 试验方法

3-6步骤要求（不少于10步的学生交互性操作步骤。操作步骤应反映实质性实验交互，系统加载之类的步骤不计入在内） （1）学生交互性操作步骤，共10步 步骤序号; 步骤目标要求; 步骤合理用时; 目标达成度赋分模型; 步骤满分; 成绩类型. 1; 完成基础知识测试，解锁波形设计、避雷器实验。; 5min; 每题3分，答对得分，答错0分; 30分; 可多选 操作成绩 实验报告 预习成绩 教师评价报告. 2; 在参数设计模块中，基于给定条件，设计冲击电流回路参数; 5min; 每题（每参数）5分，答对得分，答错0分; 30分. 3; 现场安全确认; 2min; 按操作时间计分; 6分. 4; 冲击电流回路结构连线; 2min; 按操作时间计分; 3分. 5; 控制线、测量线、电源线的连线; 2min; 按操作时间计分; 3分. 6; 取下接地棒; 1min; 按操作时间计分; 6分. 7; 打开控制台电源; 1min; 按操作时间计分; 6分. 8; 闭合控制箱按钮; 1min; 按操作时间计分; 6分. 9; 充放电过程配置; 5min; 按操作时间计分; 10分. 10; 试验完成操作; 3min; 按操作时间计分; 6分. （2）交互性步骤详细说明 虚拟仿真整体流程如下。过程中，通过三维仿真技术，学生可在整个场景和情境中进行主要的交互性操作包含10步。 实验流程为：登录系统 → 学习操作帮助 → 基础学习测试 → 冲击电流波形设计 → 进入实验，观看实验引导视频 → 实际操作，现场安全确认 → 电气设备连线 → 开始试验操作 → 操作台软件界面操作（充放电过程配置） → 结束试验操作 → 得出试验成绩 图12 实验操作流程 登录，进入项目界面，观看操作指南 （基础学习测试） 学习冲击电流发生器基本原理； 完成基础测试，解锁实验内容（第一步）。 图13 基础测试 （冲击电流波形设计） 学习基于波形参数曲线、波形参数表的冲击电流波形设计； 在参数设计模块中，设计冲击电流波形。观察仿真波形、波形参数（第二步）。 图14 冲击电流波形设计模块 （避雷器阀片冲击电流试验） 演示试验，视频学习； 现场安全确认：确认设备未工作，电源断开；确认设备接地良好，接地棒挂好；确认环境安全措施到位，工作场地符合要求；确认前期准备：避雷器阀片已放置。（第三步） 图15 状态确认 实验设备连线： 在示意图上进行冲击电流回路结构连线（第四步） 图15 冲击电流回路结构连线 在示意图上进行控制线、测量线、电源线、的连线（第五步）。 图16 控制线、测量线、电源线连线 试验开始操作： 取下接地棒（第六步），启动控制台及控制箱电源，启动控制软件（第七步）。按压控制箱上安全按钮，解除安全锁（第八步）。 图17 取接地棒 图18 开控制台电源 图19 闭合控制箱开关 操作台软件界面操作： 1. 点击“波形”列下按钮，选择对应的放电波形； 2. 点击“电流峰值”列下按钮，选择对应的电流峰值。虚拟仿真中，理想化认为已对应冲击电流设置C、L、R。充电电压自动设置。 3. 点击“球隙距离”按钮，球隙距离自动调节。 4. 点击“接地”解除接地，断开水电阻接地。 5. 点击“警铃”触发警铃，提醒注意安全。 6. 点击“充电”，接通高压，开始充电。充电完成时，调压器自动调零。 7. 确认充电完成，点击“触发”，点火球隙点火，触发放电。由罗氏线圈、分压器测量得到冲击电流波形、残压波形及对应参数。 8. 单次试验完成后，点击“接地”按钮，水电阻接地。（第九步） 图20 操作台软件界面操作 结束试验操作： 挂接地棒，开启控制箱上安全锁；关闭软件系统，关闭操作台总电源。（第十步） 实验报告 结合多项指标，形成实验分析报告及成绩。 图21 实验成绩

3-7实验结果与结论（说明在不同的实验条件和操作下可能产生的实验结果与结论） 1）分析报告及成绩 由于高电压试验操作规范要求较高，试验过程中，操作错误或不规范则无法进入下一步试验步骤。最终，由基础知识测试、冲击电流波形设计及避雷器阀片冲击电流试验操作等多个指标，由系统自动生成分析报告及成绩。 图22 实验分析报告及成绩 2)学生提交实验报告，应体现如下结论： ①总结冲击电流发生器基本结构及工作原理 ②总结避雷器阀片相关基础知识，避雷器阀片试验冲击电流要求 ③总结冲击电流波形设计相关理论，得出冲击电流发生器元件参数对冲击电流波形的影响。 ④总结避雷器阀片冲击电流试验基本流程。

3-8面向学生要求 （1）专业与年级要求 本实验项目主要面向电气工程及其自动化专业的大三大四年级学生；涉及专业课程包括：高电压技术，高电压试验技术，电路原理等课程。 - 基本知识和能力要求 在使用本虚拟仿真实验系统学习前，要求较系统的完成电路原理、高电压技术、高电压试验技术等专业课程的学习，已经掌握冲击电流发生器的基本理论，在专业能力方面，要求学生对电路基本理论、高电压试验相关理论有较好的理解，有一定的设计能力及分析能力。

3-9实验应用及共享情况 - 本校上线时间 ：2019年11月1日 （上传系统日志） （2）已服务过的学生人数：本校260人，外校0人 （3）附所属课程教学计划或授课提纲并填写： 纳入教学计划的专业数：1 ，具体专业：电气工程及自动化， 教学周期：2课时，学习人数：260 （4）是否面向社会提供服务：○是 否 （5）社会开放时间： 年 月 日 （6）已服务过的社会学习者人数： 人

4.实验教学特色

（该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色，限800字以内） - 实验设计： 通过三维仿真技术，形成基础学习测试、冲击电流发生器设计，避雷器阀片冲击电流试验等虚拟仿真环节，再现了冲击电流发生器结构及避雷器阀片冲击电流试验过程。有效解决冲击电流试验试验设备成本较高，场地、平台要求高，多数学校无法提供的问题。可确保实验安全，同时提供大量学生自主试验机会。虚拟仿真中，可完成实际试验条件下难以实现的操作，如拆接设备连接线、多组电路元件的更换。设计以学生为中心，让学生通过沉浸式体验和交互操作，掌握冲击电流试验相关知识。突破了传统实验教学方式，弥补冲击电流发生器理论教学方面的不足。 - 教学方法： 教学中，以学生为中心，学生主导实验过程、虚拟操作实验装置，增强学生对知识的获取兴趣和能力。指导教师讲解实验方法和实验步骤，并对整个实验前、中、后全过程加以指导和引导，启发学生创新意识，培养学生发现问题、解决问题的能力，调动学生学习的积极性。让学生直观感受冲击电流发生器实际结构、掌握冲击电流发生器工作原理和性能特点。实验中，教师通过提问、质疑等方式激发学生充分发挥想象，发掘学生的创造潜能，引导学生提高解决实际问题的综合能力。 - 评价体系： 冲击电流发生器虚拟仿真系统能够对参加实验学生的操作过程进行记录分析，通过基础知识测试、波形设计结果、避雷器阀片冲击电流试验操作结果及对应的成绩，能够对学生知识掌握情况进行完善的评价，提高评价的公正性。同时，结合学生提交的试验报告进行评价，可进一步提高教学效果。

5.实验教学在线支持与服务

（1）教学指导资源：教学指导书 教学视频 电子教材 课程教案 （申报系统上传）课件（演示文稿）其他 （2）实验指导资源：实验指导书 操作视频 知识点课件库 习题库 （申报系统上传）测试卷 考试系统 其他 （3）在线教学支持方式：热线电话 实验系统即时通讯工具 论坛 支持与服务群 其他 （4） 名提供在线教学服务的团队成员； 名提供在线技术支持的技术人员；教学团队保证工作日期间提供 小时/日的在线服务

6.实验教学相关网络及安全要求描述

6-1网络条件要求 （1）说明客户端到服务器的带宽要求（需提供测试带宽服务） 1）基于公有云服务器部署的系统，5M-10M带宽 2）基于局域网服务器部署的系统，10M-50M带宽 （2）说明能够支持的同时在线人数（需提供在线排队提示服务） 支持100个学生同时在线并发访问和请求。如果单个实验被占用，则提示后面进行在线等待，等待前面一个预约实验结束后，进入下一个预约队列。

6-2用户操作系统要求（如Windows、Unix、IOS、Android等） - 计算机操作系统和版本要求 Windows 7及以上 - 其他计算终端操作系统和版本要求 无 （3）支持移动端：□是 否

6-3用户非操作系统软件配置要求（兼容至少2种及以上主流浏览器） （1）非操作系统软件要求（支持2种及以上主流浏览器） 谷歌浏览器 IE浏览器 360浏览器 火狐浏览器 其他 （2）需要特定插件 □是 否 （3）其他计算终端非操作系统软件配置要求（需说明是否可提供相关软件下载服务） 浏览器推荐使用谷歌（Google Chrome）浏览器55.0以上版本、火狐（Firefox）浏览器50.0以上版本

6-4用户硬件配置要求（如主频、内存、显存、存储容量等） （1）计算机硬件配置要求 计算机硬件配置需求（最低）; 计算机硬件配置需求（推荐）. 中央处理器： Intel® Core™ i5-7400-3.0GHz-4核4线程 内存：8GB 硬盘空间：100GB 图形处理器：NVIDIA® GeForce® GTX 960 显存：2G及以上 显示器： 16:9 分辨率1280*720及以上 网络带宽：10Mbps 操作系统：Windows 7; 中央处理器： Intel® Core™ i5-8500-3.0GHz-6核6线程 内存：16GB 硬盘空间：500GB 图形处理器：NVIDIA® GeForce® GTX 1060 显存：4G及以上 显示器：16:9分辨率1920*1080 网络带宽：50Mbps 操作系统：Windows 10 浏览器：Chrome、Firefox、遨游、猎豹、360、QQ、搜狗、Edge等. （2）其他计算终端硬件配置要求 无

6-5用户特殊外置硬件要求（如可穿戴设备等） （1）计算机特殊外置硬件要求 无 （2）其他计算终端特殊外置硬件要求：□有 无 如勾选“有”，请填写其他计算终端特殊外置硬件要求：

6-6 网络安全（实验系统要求完成国家信息安全等级二级认证） - 证书编号： - 请附信息系统安全等级保护备案证明

7.实验教学技术架构及主要研发技术

| 指标 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构图及简要说明 |  | 冲击电流发生器虚拟仿真实验项目的开放运行依托于开放式虚拟仿真实验教学管理平台的支撑，二者通过数据接口无缝对接，保证用户能够随时随地的通过浏览器访问该项目，并通过平台提供的面向用户的智能指导、自动批改服务功能，尽可能帮助用户实现自主的实验，加强实验项目的开放服务能力，提升开放服务效果。 开放式虚拟仿真实验教学管理平台以计算机仿真技术、多媒体技术和网络技术为依托，采用面向服务的软件架构开发，集实物仿真、创新设计、智能指导、虚拟实验结果自动批改和教学管理于一体，是具有良好自主性、交互性和可扩展性的虚拟实验教学平台。 总体架构图如下： 图7-1 系统总体架构图 如图7-1所示，支撑项目运行的平台及项目运行的架构共分为五层，每一层都为其上层提供服务，直到完成具体虚拟实验教学环境的构建。下面将按照从下至上的顺序分别阐述各层的具体功能。 （1）数据层 计算机系统工程实践虚拟仿真实验项目涉及到多种类型虚拟实验组件及数据，这里分别设置虚拟实验的基础元件库、实验课程库、典型实验库、标准答案库、规则库、实验数据、用户信息等来实现对相应数据的存放和管理。 （2）支撑层 支撑层是虚拟仿真实验教学与开放共享平台的的核心框架，是实验项目正常开放运行的基础，负责整个基础系统的运行、维护和管理。支撑平台包括以下几个功能子系统：安全管理、服务容器、数据管理、资源管理与监控、域管理、域间信息服务等。 （3）通用服务层 通用服务层即开放式虚拟仿真实验教学管理平台，提供虚拟实验教学环境的一些通用支持组件，以便用户能够快速在虚拟实验环境完成虚拟仿真实验。通用服务包括：实验教务管理、实验教学管理、理论知识学习、实验资源管理、智能指导、互动交流、实验结果自动批改、实验报告管理、教学效果评、项目开放与共等，同时提供相应集成接口工具，以便该平台能够方便集成第三方的虚拟实验软件进入统一管理。 （4）仿真层 仿真层主要针对该项目进行相应的器材建模、实验场景构建、虚拟仪器开发、提供通用的仿真器，最后为上层提供实验结果数据的格式化输出。 （5）应用层 基于底层的服务，实现计算机系统工程实践虚拟仿真实验项目的教学与开放共享。该框架的应用层具有良好的扩展性，实验教师可根据教学需要，利用服务层提供的各种工具和仿真层提供的相应的器材模型，设计各种典型实验实例，最后面向学校开展实验教学应用。 |
| 实验 教学 | 开发技术 | VR AR MR 3D仿真 二维动画HTML5 其他 |
|  | 开发工具 | Unity3D 3D Studio Max Maya ZBrush SketchUp Adobe Flash Unreal Development Kit Animate CC Blender Visual Studio 其他Photoshop |
|  | 运行环境 | 服务器 CPU六核、内存 64 GB、磁盘 2×1.2 TB、 显存 0 GB、GPU型号无 操作系统 Windows Server Linux 其他 具体版本： 数据库 Mysql SQL Server Oracle 其他 备注说明（需要其他硬件设备或服务器数量多于1台时请说明） 是否支持云渲染：是 □否 |
|  | 实验品质（如：单场景模型总面数、贴图分辨率、每帧渲染次数、动作反馈时间、显示刷新率、分辨率等） | 单场景模型总面数：800000面 贴图分辨率：1024*1024 动作反馈时间：1秒以内 显示刷新率：高于30Hz（fps） 正常分辨率 1920*1080 |

8.实验教学课程持续建设服务计划

（本实验教学课程今后5年继续向高校和社会开放服务计划及预计服务人数） （1）课程持续建设 日期; 描述. 第一年; 本校开放，进一步完善，预计服务人数150左右. 第二年; 本校开放，同时向其他高校开放. 第三年; 本校开放，同时向其他高校开放. 第四年; 本校开放，同时向其他高校开放. 第五年; 本校开放，同时向其他高校开放. 其他描述： （2）面向高校、社会的教学推广应用计划 日期; 推广高校数; 应用人数; 推广行业数; 应用人数. 第一年; 1; 150. 第二年; 3; 350. 第三年; 3; 350. 第四年; 3; 350. 第五年; 5; 550. 其他描述：

9.知识产权

| 软件著作权登记情况 |  |
| --- | --- |
| 以下填写内容须与软件著作权登记一致 |  |
| 软件名称 | 冲击电流发生器虚拟仿真试验平台 |
| 是否与课程名称一致 | 是 ○否 |
| 每栏只填写一个著作权人，并勾选该著作权人类型。如勾选“其他”需填写具体内容；如存在多个著作权人，可自行增加著作人填写栏进行填报。 |  |
| 著作权人 | 著作权人类型 |
|  | 课程所属学校 ○企业 ○课程负责人 ○学校团队成员 ○企业人员 ○其他 |
| 权利范围 | 全部权利 |
| 软件著作登记号 | 2020SR1269063 |
| 如软件著作权正在申请过程中，尚未获得证书，请填写受理流水号。 |  |
| 受理流水号 |  |

10.诚信承诺

本团队承诺：申报课程的实验教学设计具有一定的原创性，课程所属学校对本实验课程内容（包括但不限于实验软件、操作系统、教学视频、教学课件、辅助参考资料、实验操作手册、实验案例、测验试题、实验报告、答疑、网页宣传图片文字等组成本实验课程的一切资源）享有著作权，保证所申报的课程或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的合法权益。 实验教学课程负责人（签字）： 年 月 日

11.附件材料清单

1.课程团队成员和课程内容政治审查意见（必须提供） （申报课程高校党委负责对本校课程团队成员以及申报课程的内容进行政审，出具政审意见并加盖党委印章；团队成员涉及多校时，各校党委分别对本校人员出具意见；非高校成员由其所在单位党组织出具意见。团队成员政审意见内容包括政治表现、是否存在违法违纪记录、师德师风、学术不端、五年内是否出现过重大教学事故等问题；课程内容审查包括价值取向是否正确，对于我国政治制度以及党的理论、路线、方针、政策等理解和表述是否准确无误，对于国家主权、领土表述及标注是否准确，等等。） 2.课程内容学术性评价意见（必须提供） [由学校学术性组织（校教指委或学术委员会等），或相关部门组织的相应学科专业领域专家（不少于3名）组成的学术审查小组，经一定程序评价后出具。须由学术性组织盖章或学术审查小组全部专家签字。无统一格式要求。] 3.校外评价意见（可选提供） （评价意见作为课程有关学术水平、课程质量、应用效果等某一方面的佐证性材料或补充材料，可由课程应用高校或社会应用机构等出具。评价意见须经相关单位盖章，以1份为宜，不得超过２份。无统一格式要求。）